
安全评价报告信息网上公开工作业绩表

2017 年 第 4 季度

	评价机构名称
	河北秦安安全科技股份有限公司

	评价机构资质证书编号
	APJ—（冀）—324

	评价项目基本情况

	项目名称
	昌黎县阳光动力加油站安全现状评价报告

	项目地理位置
	位于昌黎县朱各庄镇大樊各庄村205国道南侧

	项目简介
	昌黎县阳光动力加油站成立于2006年5月18日，位于昌黎县朱各庄镇大樊各庄村205国道南侧，交通便利。该站是二级加油站，主要负责人为崔艳敏，为个人独资企业。该站已于2015年3月10日取得了“危险化学品经营许可证”，许可范围为：汽油，登记编号为：冀秦安经（加）字[2015]0272，有效期至2018年3月22日。该站现有从业人员4人，主要负责人1人，安全管理人员1人，加油作业人员2人，加油站主要负责人已取得安全生产知识和管理能力考核合格证，专职安全管理人员已取得了安全生产监督管理部门颁发的安全合格证书。

昌黎县阳光动力加油站年销售汽油20吨，柴油90吨，依据《危险化学品目录》（2015版）中规定，汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）均属于危险化学品，其中汽油的CAS号为86290-81-5，危险化学品目录序号为1630，柴油（闭杯闪点≤60℃）无CAS号，危险化学品目录序号为1674。

该站设2座30m3单层汽油储罐，1座30 m3单层柴油储罐，2座40 m3单层柴油储罐，折合汽油容积为115m3，设单层钢制管道，无捡漏系统，设单枪单油品加油机8台，停用一台柴油加油机，设卸油油气回收系统和加油油气回收系统。为了落实加油站地下油罐水污染治理工作，根据《秦皇岛市安全生产监督管理局关于加强加油站地下油罐防渗改造安全设施审查有关工作的函》（秦安监函[2017]号）的规定，该站进行了防渗漏改造。改造后设有2座30m3双层汽油储罐，1座30 m3双层柴油储罐，2座40 m3双层柴油储罐，折合汽油容积为115m3，设双层管道，在管道最低点设置人工捡漏系统，设单枪单油品加油机8台，其中停用一台柴油加油机，设卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，改造后建设规模不变，布局不变，功能不变，地址不变。

	主要任务
	通过从安全生产角度分析该项目是否符合国家有关安全生产的法律、法规、规章及标准、规范的要求。

	现场开展评价工作时间
	2017年8月
	评价报告

提交(完成)时间
	2017年12月

	出现场检查人员
	祝海静、王灵山

	参加评价人员情况

	姓 名
	职业证书编号
	资质等级
	承担的主要工作

	祝海静
	1600000000300024
	三级
	项目负责人、报告编制人

	刘海娟
	1100000000300152
	三级
	项目成员

	张秀超
	1100000000300193
	三级
	项目成员

	董喜梅
	0800000000207192
	二级
	项目成员

	祝海静
	1600000000300024
	三级
	项目成员

	王灵山
	0800000000207345
	二级
	项目成员

	毕建永
	1100000000303131
	三级
	报告审核人

	曹  晶
	1500000000302269
	三级
	过程控制负责人

	仇志华
	1200000000200649
	二级
	技术负责人


PAGE  

